Уважаемый собственник жилого помещения по адресу:

МО, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.3А

Управляющая компания ООО «Уютный Дом Электросталь», выполняя требования Жилищного кодекса РФ и договора управления многоквартирным домом, представляет отчет о своей деятельности за 2024 год по Вашему дому:

Московская область, городской округ  Электросталь, ул. Октябрьская, д. 3А

Характеристика многоквартирного дома:

Общая площадь – 1531,00 м2; площадь МОП – 108,00 м2;год постройки – 1962г.

Ежемесячный размер оплаты по содержанию и ремонту жилого помещения установлен Постановлением Администрации г.о. Электросталь №1712/12 от 27.12.2023г.

Полученные и затраченные денежные средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного жилого дома в 2024г.

Задолженность по СиТР на 01.01.2024г. – _116 134,61 руб.

Задолженность по СиТР на 01.01.2025г. – _144 159,93 руб.

| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Доля услуг в общих расходах, % |
| --- | --- | --- |
| 1.Начислено населению за 2024г., в том числе ОДН | 556 144,95 | 100 |
| 2.Оплачено населением за 2024г., в том числе ОДН | 528 119,63 | 94,96 |
| 3. Расходы за 2024г., в том числе: | 504 177,88 | 90,66 |
| Расходы на содержание придомовой территории уборка и содержание придомовой территории,благоустройство,полив,покос,уборка снега и др. | 56 234,85 | 10,11 |
| Расходы на содержание мест общего пользования (уборка и содержание мест общего пользования) | 42 422,79 | 7,63 |
| Расходы на АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба) | 31 599,84 | 5,68 |
| Расходы на текущий ремонт | 105 445,24 | 18,96 |
| Расходы на противопожарные мероприятия ДУ и ППА, ВДГО, вентканалы | 29 830,00 | 5,36 |
| Расходы по подготовке МКД к зиме (выполнение работ по ремонту регулировке и испытанию систем отопления, проверка состояния и ремонт продухов и цоколей зданий, ремонт и укрепление входных дверей, промывка и опресовка систем центрального отопления) | 27 113,85 | 4,88 |
| Дератизация | 9 777,21 | 1,76 |
| Накладные расходы, в т.ч. ОДН (за электроэнергию) | 201 754,10 | 36,28 |
| Итого расходов | 504 177,88 | 90,66 |

Справочно:

Перечень выполненных работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества

1. Дератизация

- Проведение контрольных и истребительных мероприятий по   дезинсекции

и дератизации в многоквартирном доме.

2. ДУ и ППА, ВДГО

- Дымоудаление и противопожарная автоматика,

- обслуживание внутридомового газового оборудования,

-  прочистка вент.каналов.

3. Текущий ремонт и техническое обслуживание многоквартирного жилого дома.

- Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной,

водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков

трубопроводов, теплоотдающих приборов.

- Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек, регулирующих

кранов.

-Проведение технических осмотров мест общего имущества,

в том числе отдельных элементов и помещений.

- Проведение внеплановых осмотров по заливу и порче квартир третьими сторонами.

- Проведение прочисток канализационных засоров

- Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

- Смена ламп, сена светильников

-  Уборка наледи, снега (в т.ч. аренда спецтехники, закупка песка)

| ул. Октябрьская, 3А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кв. 4 - устранение засора в вентканале |  |  | 6 360,00 | 01.2024 |
| 4 под - замена труб отопления (лежак) | 5,00 | м | 8 225,52 | 01.2024 |
| 1 под - смена ламп на 3,12 эт. | 2,00 | шт | 613,64 | 01.2024 |
| 1 под - смена ламп на 1 эт. | 1,00 | шт | 239,68 | 01.2024 |
| 2 под -замена труб отопления | 3,00 | м | 5 300,52 | 03.2024 |
| смена кранов, сгонов | 5,00 | шт | 5 068,84 | 03.2024 |
| очистка кровель и подъездных козырьков от снега | 139,40 | м2 | 6 970,00 | 03.2024 |
| 3 под - устройство люка в тамбуре | 0,18 | м2 | 1 484,50 | 03.2024 |
| прочистка засора канализации от колодца к дому | 6,00 | м | 7 681,55 | 03.2024 |
| 3 под - смена ламп в тамбуре | 1,00 | шт | 240,87 | 04.2024 |
| периодическое обследование вентканалов |  |  | 6 480,00 | 04.2024 |
| 1,2,3 под - окраска дверей; наружных стен (надписи) | 11,10 | м2 | 2 879,67 | 05.2024 |
| смена дверной пружины | 1,00 | шт | 1 030,85 | 05.2024 |
| 1,2 под - смена замков | 2,00 | шт | 275,00 | 05.2024 |
| окраска лавочки | 1,82 | м2 | 391,00 | 05.2024 |
| замена водосточных отмётов | 2,00 | шт | 2 003,10 | 06.2024 |
| 2 под - замена труб на ХВС | 2,00 | м | 2 217,31 | 07.2024 |
| смена кранов, сгона на ХВС | 3,00 | шт | 4 298,56 | 07.2024 |
| 2 под - смена стекла | 0,30 | м2 | 1 156,78 | 07.2024 |
| 2 под - смена розетки | 1,00 | шт | 428,78 | 07.2024 |
| кв. 7 - устранение засора в вентканале |  |  | 10 510,00 | 08.2024 |
| 1 под - смена стекла | 0,06 | м2 | 301,28 | 09.2024 |
| замена автоматов в эл.сборке | 26,00 | м | 10 623,48 | 10.2024 |
| кв. 13 - прочистка засора канализации на кухне | 10,00 | м | 6 167,48 | 11.2024 |
| кв. 13 - прочистка канализационного стояка | 5,00 | м | 3 083,74 | 11.2024 |
| кв. 13 - прочистка канализационного стояка | 8,00 | м | 4 933,09 | 12.2024 |
| периодическое обследование вентканалов |  |  | 6 480,00 | 12.2024 |
|  |  |  | 105 445,24 |  |

4. АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба)

5. Подготовка МКД к зимнему сезону

- Ремонт, регулировка систем отопления

- Проверка состояния и ремонт продухов и цоколей здания

- Ремонт и укрепление входных дверей

- Промывка и опресовка систем отопления

- Ремонт задвижек, смена вентилей

6. Уборка придомовой территории (по графику)

- Подметание территории

- Уборка мусора, листьев

- Ручная уборка территории от снега

- Обработка территории противоскользящим составом

- Уборка отмостков от мусора

-  Вынос и вывоз строительных и бытовых отходов с лестничных клеток

- Выкашивание газонов газонокосилкой

- Уборка снега, наледи

7. Уборка мест общего пользования

- Подметание МОП

- Мытье МОП

- Протирка почтовых ящиков

- Протирка приборов отопления, пожарных шкафов

- Чистка плафонов

- Мытье стекол

- Удаление рекламы

- Удаление нецензурных надписей

8. в т.ч. Накладные расходы

- Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими,

ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества

и сроков представления потребителям и собственникам жилищных, коммунальных и

прочих услуг.

- Расчеты с ресурсоснабжающими организациями за потребление коммунальных

услуг гражданами –оплата ОДН.

- Доставка счетов-квитанций потребителям и собственникам, оплата работы ООО «МосОблЕИРЦ»

- Предоставление отчетной информации в Администрацию городского поселения

Электросталь, военкомат, отдел статистики и другие органы.

- Прием собственников и потребителей по всем вопросам осуществления

функций управления многоквартирным домом; прием и рассмотрение обращений,

жалоб потребителей на действия(бездействие) обслуживающих,

ресурсоснабжающих и прочих организаций.

- Ведение претензионной работы с должниками за жилищно-коммунальные

услуги. Подача исковых заявлений.

- Установление фактов причинения вреда имуществу потребителей и

собственников.

- Выдача потребителям и собственникам справок и иных документов в

пределах своих полномочий.

- Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.

- Заключение договоров на управление, содержание и текущий ремонт с

собственниками.

-Контроль начисление платы за жилищные и коммунальные услуги.

- Обработка оплаченных счетов –квитанций, ведение учета поступления платежей и

задолженности населения за ЖКУ.

- Произведение перерасчета за недопоставку и неоказание ЖКУ для населения (при

наличии составленных актов  и т. д.

- Заработная плата сотрудников

-  Аренда

-  Инструменты

-  Техника

-  Налоги

-  Комиссионный сбор банков

Сведения о случаях привлечения УК к административной ответственности

| № п/п | СЛУЧАИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ | Наименование контролирующего органа | Наименование и реквизиты документа | Сумма штрафа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |

Генеральный директор

ООО «Уютный Дом Электросталь»                                                    Чеботарева Ю.В.