Уважаемый собственник жилого помещения по адресу:

МО, г. Электросталь, ул. Трудовая, д. 1А

Управляющая компания ООО «Уютный Дом Электросталь», выполняя требования Жилищного кодекса РФ и договора управления многоквартирным домом, представляет отчет о своей деятельности за 2024 год по Вашему дому:

Московская область, городской округ  Электросталь, ул. Трудовая, д.1А

Характеристика многоквартирного дома:

Общая площадь – 1511,40 м2; площадь МОП – 107,50 м2;год постройки – 1961 г.

Ежемесячный размер оплаты по содержанию и ремонту жилого помещения установлен Постановлением Администрации г.о. Электросталь №1712/12 от 27.12.2023г.

Полученные и затраченные денежные средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного жилого дома в 2024г.

Задолженность по СиТР на 01.01.2024г. – _262 478,56 руб.

Задолженность по СиТР на 01.01.2025г. – _281 979,88 руб.

| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Доля услуг в общих расходах, % |
| --- | --- | --- |
| 1.Начислено населению за 2024г., в том числе ОДН | 553 000,74 | 100 |
| 2.Оплачено населением за 2024г., в том числе ОДН | 533 499,42 | 96,47 |
| 3. Расходы за 2024г., в том числе: | 900 951,24 | 162,92 |
| Расходы на содержание придомовой территории уборка и содержание придомовой территории,благоустройство,полив,покос,уборка снега и др. | 55 514,93 | 10,04 |
| Расходы на содержание мест общего пользования (уборка и содержание мест общего пользования) | 41 879,69 | 7,57 |
| Расходы на АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба) | 30 601,40 | 5,53 |
| Расходы на текущий ремонт | 498 117,67 | 90,08 |
| Расходы на противопожарные мероприятия ДУ и ППА, ВДГО, вентканалы | 86 777,86 | 15,69 |
| Расходы по подготовке МКД к зиме (выполнение работ по ремонту регулировке и испытанию систем отопления, проверка состояния и ремонт продухов и цоколей зданий, ремонт и укрепление входных дверей, промывка и опресовка систем центрального отопления) | 63 121,76 | 11,41 |
| Дератизация | 9 651,98 | 1,75 |
| Накладные расходы, в т.ч. ОДН (за э/э и водоотведение) | 115 285,95 | 20,85 |
| Итого расходов | 900 951,24 | 162,92 |

Справочно:

Перечень выполненных работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества

1. Дератизация

- Проведение контрольных и истребительных мероприятий по   дезинсекции

и дератизации в многоквартирном доме.

2. ДУ и ППА, ВДГО, вентканалы

- Дымоудаление и противопожарная автоматика. Обслуживание внутридомовых газовых сетей, прочистка и обслуживание вентканалов.

3. Текущий ремонт и техническое обслуживание многоквартирного жилого дома.

- Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной,

водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков

трубопроводов, теплоотдающих приборов.

- Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек, регулирующих

кранов.

-Проведение технических осмотров мест общего имущества,

в том числе отдельных элементов и помещений.

- Проведение внеплановых осмотров по заливу и порче квартир третьими сторонами.

- Проведение прочисток канализационных засоров

-Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей

- Аренда транспорта

- Уборка наледи, снега, песок

| ул. Трудовая, 1А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 под - замена труб отопления | 15,00 | м | 30 380,11 | 01.2024 |
| кв. 25 - замена автомата | 1,00 | шт | 405,41 | 01.2024 |
| замена труб на отоплении на чердаке | 5,00 | м | 8 834,21 | 01.2024 |
| смена стальных труб | 1,00 | м | 1 375,52 | 01.2024 |
| кв. 6 - устранение засоров в вентканалах |  |  | 10 320,00 | 04.2024 |
| кв. 21 - устранение засоров в вентканалах |  |  | 10 320,00 | 04.2024 |
| кв. 31 - устранение засоров в вентканалах |  |  | 10 320,00 | 04.2024 |
| кв. 12 - устранение засора в вентканале |  |  | 6 460,00 | 04.2024 |
| периодическое обследование вентсистем |  |  | 6 480,00 | 04.2024 |
| ремонт штукатурки цоколя | 30,00 | м2 | 81 088,68 | 05.2024 |
| окраска цоколя | 2,80 | м2 | 969,23 | 05.2024 |
| окраска труб газопровода | 2,16 | м2 | 2 227,86 | 05.2024 |
| разборка водосточных труб | 20,00 | м | 3 359,03 | 05.2024 |
| окраска наружных стен (надписи) | 1,08 | м2 | 282,02 | 05.2024 |
| ремонт шиферной кровли | 2,50 | м2 | 24 815,38 | 06.2024 |
| кв. 13,25 - устранение засоров в вентканалах |  |  | 20 640,00 | 06.2024 |
| кв. 22 - внеплановое обследование вентканалов |  |  | 4 450,00 | 07.2024 |
| кв. 15 - внеплановое обследование вентканалов |  |  | 2 600,00 | 07.2024 |
| ремонт штукатурки цоколя | 23,64 | м2 | 88 149,54 | 08.2024 |
| периодическое обследование вентсистем |  |  | 6 480,00 | 08.2024 |
| ремонт дымовых труб |  |  | 85 001,00 | 08.2024 |
| кв. 14,15 - замена труб канализации | 6,00 | м | 27 559,15 | 09.2024 |
| 3 под - смена ламп | 1,00 | шт | 347,63 | 10.2024 |
| кв. 15 - ремонт деревянных полов | 1,26 | м2 | 1 564,07 | 10.2024 |
| кв.15 проведение работ,не предусмотренных прейскурантом |  |  | 3 620,00 | 11.2024 |
| кв. 27 - прочистка засора канализации | 7,00 | м | 4 317,24 | 11.2024 |
| кв. 26 - прочистка канализационного стояка | 5,00 | м | 3 083,74 | 11.2024 |
| кв. 27 - прочистка канализационного стояка 30.11.24 | 5,00 | м | 3 083,74 | 11.2024 |
| 2 под - герметизация ввода, утепление труб отопления | 6,00 | м | 9 591,12 | 12.2024 |
| очистка кровли от наледи (двор) с вышки | 60,00 | м2 | 11 203,56 | 12.2024 |
| кв. 27 - прочистка канализационного стояка 01.12.24 г. | 5,00 | м | 3 083,74 | 12.2024 |
| кв. 27 - прочистка канализационного стояка | 5,00 | м | 3 083,74 | 12.2024 |
| смена крана на ХВС | 1,00 | шт | 1 943,27 | 12.2024 |
| замена труб отопления | 1,00 | м | 1 863,71 | 12.2024 |
| кв. 26 - прочистка канализационных труб | 20,00 | м | 12 334,97 | 12.2024 |
| периодическое обследование вентсистем |  |  | 6 480,00 | 12.2024 |
|  |  |  | 498 117,67 |  |

4. АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба)

5. Подготовка МКД к зимнему сезону

- Ремонт, регулировка систем отопления

- Проверка состояния и ремонт продухов и цоколей здания

- Ремонт и укрепление входных дверей

- Промывка и опресовка систем отопления

6. Уборка придомовой территории ( по графику)

- Подметание территории

- Уборка мусора, листьев

- Ручная уборка территории от снега

- Обработка территории противоскользящим составом

- Уборка отмостков от мусора

-  Вынос и вывоз строительных и бытовых отходов с лестничных клеток

- Чистка подвальных приямков

7. Уборка мест общего пользования

- Подметание МОП

- Мытье МОП

- Протирка почтовых ящиков

- Протирка приборов отопления, пожарных шкафов

- Чистка плафонов

- Мытье стекол

- Удаление рекламы

- Удаление нецензурных надписей

8. в т.ч. Накладные расходы

- Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими,

ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества

и сроков представления потребителям и собственникам жилищных, коммунальных и

прочих услуг.

- Расчеты с ресурсоснабжающими организациями за потребление коммунальных

услуг гражданами –оплата ОДН.

- Доставка счетов-квитанций потребителям и собственникам, оплата работы ООО «МосОблЕИРЦ»

- Предоставление отчетной информации в Администрацию городского поселения

Электросталь, военкомат, отдел статистики и другие органы.

- Прием собственников и потребителей по всем вопросам осуществления

функций управления многоквартирным домом; прием и рассмотрение обращений,

жалоб потребителей на действия(бездействие) обслуживающих,

ресурсоснабжающих и прочих организаций.

- Ведение претензионной работы с должниками за жилищно-коммунальные

услуги. Подача исковых заявлений.

- Установление фактов причинения вреда имуществу потребителей и

собственников.

- Выдача потребителям и собственникам справок и иных документов в

пределах своих полномочий.

- Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.

- Заключение договоров на управление, содержание и текущий ремонт с

собственниками.

-Контроль начисление платы за жилищные и коммунальные услуги.

- Обработка оплаченных счетов –квитанций, ведение учета поступления платежей и

задолженности населения за ЖКУ.

- Произведение перерасчета за недопоставку и неоказание ЖКУ для населения (при

наличии составленных актов  и т. д.

- Заработная плата сотрудников

-  Аренда

-  Инструменты

-  Техника

-  Налоги

-  Комиссионный сбор банков

Сведения о случаях привлечения УК к административной ответственности

| № п/п | СЛУЧАИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ | Наименование контролирующего органа | Наименование и реквизиты документа | Сумма штрафа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |

Генеральный директор

ООО «Уютный Дом Электросталь»                                                  Чеботарева Ю.В.