Уважаемый собственник жилого помещения по адресу:

 *МО, ул г.Электросталь, ул. Октябрьская д .22*

Управляющая компания ООО «Уютный Дом Электросталь», выполняя требования Жилищного кодекса РФ и договора управления многоквартирным домом, представляет отчет о своей деятельности за 2020 год по Вашему дому:

Московская область, городской округ Электросталь, *ул. Октябрьская д .22*

Характеристика многоквартирного дома:

Общая площадь – 980,10м2; площадь МОП – 72,8 м2; год постройки – 1960г.

1. Ежемесячный размер оплаты по содержанию и ремонту жилого помещения установлен Постановлением Администрации г.о. Электросталь № 1149/12 от 12.12.18г.

**Полученные и затраченные денежные средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного жилого дома в 2020г.**

*Задолженность по СиТР на 01.01.2020г. – \_17 840,95 руб*

*Задолженность по СиТР на 01.01.2021г. – \_66 919,13руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Стоимость, тыс.руб. | Доля услуг в общих расходах, % |
| 1.Начислено населению за 2020г.  | 306,85 |  |
| 2.Оплачено населением за 2020г.  | 257,77 | 84 |
| 3. Расходы за 2020г., в том числе: | 259,92 | 100,83 |
| Расходы на содержание придомовой территории уборка и содержание придомовой территории, благоустройство, полив, покос, уборка снега и др. | 19,00 | 7,31 |
| Расходы на содержание мест общего пользования (уборка и содержание мест общего пользования) | 45,30 | 17,43 |
| Расходы на АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба) | 22,61 | 8,70 |
| Расходы на текущий ремонт | 45,3 | 17,43 |
| Расходы на противопожарные мероприятия ДУ и ППА, ВДГО, вентканалы | 10,60 | 4,08 |
| Расходы по подготовке МКД к зиме (выполнение работ по ремонту регулировке и испытанию систем отопления, проверка состояния и ремонт продухов и цоколей зданий, ремонт и укрепление входных дверей, промывка и опресовка систем центрального отопления) | 63,50 | 24,43 |
| Дератизация | 6,00 | 2,31 |
| Накладные расходы | 47,61 | 18,32 |
| Итого расходов | 259,92 | 100,0000 |

Справочно:

**Перечень выполненных работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества**

**1. Дератизация**

 - Проведение контрольных и истребительных мероприятий по дезинсекции

 и дератизации в многоквартирном доме.

**2. ДУ и ППА, ВДГО**

 **-** Дымоудаление и противопожарная автоматика,

 - обслуживание внутридомового газового оборудования,

 - прочистка вент.каналов.

 **3. Текущий ремонт и техническое обслуживание многоквартирного жилого дома.**

 - Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной,

 водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков

 трубопроводов, теплоотдающих приборов.

 - Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек, регулирующих

 кранов.

 - Проведение технических осмотров мест общего имущества,

 в том числе отдельных элементов и помещений.

 - Проведение внеплановых осмотров по заливу и порче квартир третьими сторонами.

 - Проведение прочисток канализационных засоров

 - Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

 - Смена ламп, сена светильников

 - Уборка наледи, снега (в т.ч. аренда спецтехники, закупка песка)

 - Обрамление крыльца уголком

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Октябрьская 22** |   |   |   |   |
| кв. 23,19 - проверка внутридомового газопровода |   |   |  1 600,00  | 01.2020 |
| 1 под - смена ламп | 1,00 | шт |  175,95  | 02.2020 |
| 2 под - смена ламп, патрона | 2,00 | шт |  532,11  | 02.2020 |
| кв. 23 - обследование вент.каналов | 1,00 | шт |  800,00  | 02.2020 |
| обследование дымоотводящих и вент.систем | 24,00 | кв |  3 552,00  | 03.2020 |
| 1,2 под - смена ламп, светильников | 4,00 | шт |  4 692,85  | 03.2020 |
| 1 под - обрамление дверного проема уголком, |   |   |   |   |
| укрепление дверной коробки монт.пеной | 1,00 | шт |  1 062,18  | 05.2020 |
| 2 под - смена ламп | 1,00 | шт |  184,14  | 07.2020 |
| диагностика внутридомового газового оборудования | 24,00 | шт |  4 320,00  | 08.2020 |
| 1 под - смена ламп | 1,00 | шт |  179,96  | 08.2020 |
| проверка внутридомового газового оборудования | 24,00 | кв |  6 844,18  | 08.2020 |
| 2 под, 2 эт. - смена ламп | 1,00 | шт |  179,96  | 09.2020 |
| устройство форточки с установкой приборов | 1,12 | м2 |  9 642,48  | 09.2020 |
| обследование дымоотводящих и вент.систем | 24,00 | кв |  3 552,00  | 09.2020 |
| ремонт шиферной кровли | 4,37 | м2 |  3 664,33  | 10.2020 |
| 1 под - смена дверных ручек-скоб | 2,00 | шт |  728,65  | 11.2020 |
| обследование дымоотводящих и вент.систем | 24,00 | кв |  3 552,00  | 12.2020 |
|   |   |   |  **45 262,79**  |   |

 **4. АДС (Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба)**

**Количество заявок, поступивших в АДС**

|  |  |
| --- | --- |
| Характер заявлений | Количество заявлений |
| Электротехнические работы (замена ламп, замена автоматов, ремонт электропроводки) | 11 |
| Сантехнические работы (наладка работы обогревательных приборов, течи, засоры) | 6 |
| Плотник (двери, стекла, пружины, окна) | 3 |
| Устранение замечаний по уборке МОП и придомовой территории | 1 |
| Всего: | 21 |

**5. Подготовка МКД к зимнему сезону**

 - Ремонт, регулировка систем отопления

 - Проверка состояния и ремонт продухов и цоколей здания

 - Ремонт и укрепление входных дверей

 - Промывка и опресовка систем отопления

 - Ремонт задвижек, смена вентилей

**6. Уборка придомовой территории ( по графику)**

 - Подметание территории

 - Уборка мусора, листьев

 - Ручная уборка территории от снега

 - Обработка территории противоскользящим составом

 - Уборка отмостков от мусора

 - Вынос и вывоз строительных и бытовых отходов с лестничных клеток

 - Выкашивание газонов газонокосилкой

 - Уборка снега, наледи

**7. Уборка мест общего пользования**

 **-** Подметание МОП

 - Мытье МОП

 - Протирка почтовых ящиков

 - Протирка приборов отопления, пожарных шкафов

 - Чистка плафонов

 - Мытье стекол

 - Удаление рекламы

 - Удаление нецензурных надписей

**8. в т.ч. Накладные расходы**

- Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими,

 ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества

 и сроков представления потребителям и собственникам жилищных, коммунальных и

 прочих услуг.

 - Расчеты с ресурсоснабжающими организациями за потребление коммунальных

 услуг гражданами –оплата ОДН.

 - Доставка счетов-квитанций потребителям и собственникам, оплата работы ООО «РЦУ», ООО «МосОблЕИРЦ»

 - Предоставление отчетной информации в Администрацию городского поселения

 Электросталь, военкомат, отдел статистики и другие органы.

 - Прием собственников и потребителей по всем вопросам осуществления

 функций управления многоквартирным домом; прием и рассмотрение обращений,

 жалоб потребителей на действия(бездействие) обслуживающих,

 ресурсоснабжающих и прочих организаций.

 - Ведение претензионной работы с должниками за жилищно-коммунальные

 услуги. Подача исковых заявлений.

 - Установление фактов причинения вреда имуществу потребителей и

 собственников.

 - Выдача потребителям и собственникам справок и иных документов в

 пределах своих полномочий.

 - Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.

 - Заключение договоров на управление, содержание и текущий ремонт с

 собственниками.

 - Контроль начисление платы за жилищные и коммунальные услуги.

 - Обработка оплаченных счетов –квитанций, ведение учета поступления платежей и

 задолженности населения за ЖКУ.

 - Произведение перерасчета за недопоставку и неоказание ЖКУ для населения (при

 наличии составленных актов и т. д.

 - Заработная плата сотрудников

 - Аренда

 - Инструменты

 - Техника

 - Налоги

 - Комиссионный сбор банков

  **Сведения о случаях привлечения УК к административной ответственности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **СЛУЧАИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ** | **Наименование контролирующего органа**  | **Наименование и реквизиты документа** | **Сумма штрафа, руб** |
|   | отстутствуют  |   |   |   |

Генеральный директор

ООО «Уютный Дом Электросталь» Ваштаев А.Н.

Главный бухгалтер Рыбакова Н.В.